2014年度 安全衛生一斉点検 セルフチェックシート

大学では２年に１度、労働環境および教育研究環境の整備を目的として、安全衛生一斉点検を実施しております。

安全衛生環境を確認していただくため、セルフチェックシートに基づき、点検を実施してください。

点検した結果、不備がありましたら、該当項目欄に○印を記入し、対処方法のとおりご対応願います。

なお、「改修日」欄は、点検実施時に即時改修したものについては改修した日付をご記入ください（例：

ロッカーの上に物品が置いてあるため即時撤去、等）。

| 所属：ＧＣＳ研究機構 | 研究所名： | 点検者（連絡先）： (内線 － ) |
| --- | --- | --- |
| 号館・部屋番号： ４０ 号館 号室 |  |

| 大 項 目 | NO | 点 検 項 目 | 該当項目に○をつけてください | 対処方法 | 対応 箇所 | 改 修 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 設 | 2 | 壁面・天井・窓建具・硝子等に亀裂・破損箇所等がある |  | 裏面に記入 | 大学(企) |  |
| 設 備 | 7 | スプリンクラーの散水ヘッド下に障害物がある |  | 障害物を撤去してください。 | 研究所 |  |
|  | 10 | 煙・熱感知器の感知に障害になるような物品が置いてある |  | 物品を撤去してください。 | 研究所 |  |
| 電 気 配 線 | 11 | 照明器具・スイッチ・コンセント等に不備・破損があり、漏電・ショート等の危険がある |  | 裏面に記入 | 大学(企) |  |
|  | 12 | 電気配線・延長コードが経年変化・踏みつけ等により劣化している |  | 新品に交換してください。 | 研究所 |  |
|  | 13 | 電気容量が過大な接続や蛸足配線がある |  | 原則、所定の容量内で利用。 容量増等は願出(裏面記入)。 | 研究所 or大学 |  |
|  | 14 | コンセント・プラグの接続部分にほこり等の燃えやすいものがあり、トラッキング火災につながる恐れがある |  | ほこり等の燃えやすいものを除去してください。 | 研究所 |  |
|  | 15 | 古い電機製品（機器）を使用しており、気になる点（異音・異臭等）がある |  | 修理もしくは新品に交換してください。 | 研究所 |  |
| 衛 生 | 16 | 居室内において、不快臭・刺激臭がする |  | 裏面に記入 | 大学(環) |  |
|  | 19 | 不快な騒音が、発生している |  | 裏面に記入 | 大学(企) |  |
|  | 20 | 頻繁に害虫（ねずみ・ごきぶり等）が発生する |  | 裏面に記入 | 大学(総) |  |
|  | 21 | 蛇口から赤水・にごった水がでる |  | 裏面に記入 | 大学(企) |  |
| 存置 物品 | 22 | 可燃性の物品（ダンボール・木材等）が大量に放置してある |  | 可燃性の物品を撤去してください。 | 研究所 |  |
| 転 倒 防 止 | 24 | 什器・AV機器等に転落・転倒防止措置が施されていない |  | 裏面に記入 | 大学(環) |  |
|  | 25 | ロッカーの上に物品等がのせてあり、危険な状態である |  | ロッカーの上に物品を撤去してください。 | 研究所 |  |
|  | 26 | 重量のある装置・機器類が床に固定されていない |  | 裏面に記入 | 大学(環) |  |
| そ の 他 | 29 | 上記以外の指摘事項等 |  | 裏面に記入 |  |  |
|  | 30 | その他の要望事項等 |  | 裏面に記入 |  |  |

※対処方法で「裏面に記入」という項目につきましては、以下に不備の項目№と不備の内容を記入してください。

| NO | 不備の内容 |
| --- | --- |